## Datos Experimentales
Tiempo (min) | O₃ (mg/L) | H₂O₂ (mg/L) | Temperatura (°C) | pH | Radiación Solar (W/m²) | Enterococcus (UFC/mL) | Volumen (L) | Bomba (W) | Generador O₃ (W) | Réplica | Observaciones
0 | 0 | 0 | 25.2 | 7.1 | 850 | 1000000 | 16 | 140 | 30 | 1
0.5 | 0.08 | 0.02 | 25.3 | 7 | 855 | 800000 | 16 | 140 | 30 | 1
2 | 0.18 | 0.05 | 25.5 | 6.9 | 860 | 500000 | 16 | 140 | 30 | 1
5 | 0.28 | 0.09 | 25.8 | 6.8 | 870 | 150000 | 16 | 140 | 30 | 1
10 | 0.32 | 0.12 | 26 | 6.7 | 875 | 50000 | 16 | 140 | 30 | 1

## Información Ensayo
Campo | Valor
Nombre del Ensayo | Ensayo Muestra 16L-140W-30W
Fecha | 29/3/2026
Descripción | Ensayo de ozonización en volumen piloto
Objetivo | Evaluar la cinética de acumulación de O₃ residual
Volumen (L) | 16
Potencia Bomba (W) | 140
Potencia Generador (W) | 30
Total Mediciones | 5

## Estadísticas
Estadística | O₃ (mg/L) | H₂O₂ (mg/L) | Temperatura (°C)
N | 5 | 5 | 5
Mínimo | 0.0000 | 0.0000 | 25.20
Máximo | 0.3200 | 0.1200 | 26.00
Media | 0.1720 | 0.0560 | 25.56