# ¿Sabías que en Colombia la evaluación de olores y sabores en el agua para consumo humano es una competencia compartida entre autoridades de salud y vivienda, bajo un marco técnico que prioriza la percepción sensorial como indicador de potabilidad?

1. ¿Quién regula?

La regulación está liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Estas entidades establecen las normas técnicas que deben cumplir todos los prestadores del servicio público de acueducto. [1, 2, 3]

- Vigilancia y Control: Las Secretarías de Salud (departamentales, distritales y municipales) son las encargadas de realizar la vigilancia sanitaria para asegurar que el agua entregada cumpla con los estándares.

- Inspección General: La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios supervisa que las empresas prestadoras realicen los controles de calidad exigidos. [4, 5]

2. Configuración de la Evaluación (Marco Normativo)

El sistema se rige principalmente por dos normas fundamentales de 2007:

- Decreto 1575 de 2007: Establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano, definiendo las responsabilidades de cada actor.

- Resolución 2115 de 2007: Es el manual técnico que define los parámetros específicos. Para el olor y sabor, establece lo siguiente:

  - Criterio: El agua debe ser "Aceptable".

  - Definición de "Aceptable": Es el calificativo que aprueba las características organolépticas (perceptibles por los sentidos) de la muestra.

  - Valor Máximo Aceptable: No tiene una escala numérica compleja como el pH; el resultado del análisis debe ser simplemente "Aceptable". Si un consumidor o técnico detecta un olor o sabor extraño, se califica como "No Aceptable", lo que afecta el IRCA (Índice de Riesgo de la Calidad del Agua). [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]

3. Procedimiento y Parámetros Relacionados

La evaluación se realiza mediante análisis sensoriales en laboratorio o campo. Aunque el olor y sabor son subjetivos, se vinculan directamente con otros parámetros físicos y químicos que la misma Resolución 2115 regula para prevenir alteraciones: [13, 14, 15, 16, 17]

- Color aparente: Máximo 15 unidades de platino cobalto (UPC).

- Turbiedad: Máximo 2 unidades nefelométricas (UNT).

- Cloro residual libre: Debe estar entre 0.3 y 2.0 mg/L (un exceso causa olor/sabor a cloro). [6, 12, 18, 19]

¿Te interesa conocer cómo se calcula el índice de riesgo (IRCA) cuando estos parámetros salen con un resultado "no aceptable"?

[1] https://www.youtube.com

[2] https://www.foman.com.co

[3] https://www.foman.com.co

[4] https://www.superservicios.gov.co

[5] https://www.superservicios.gov.co

[6] https://minvivienda.gov.co

[7] https://www.minvivienda.gov.co

[8] https://www.alcaldiabogota.gov.co

[9] https://www.minsalud.gov.co

[10] https://www.engr.colostate.edu

[11] https://www.funcionpublica.gov.co

[12] https://www.studocu.com

[13] https://www.minsalud.gov.co

[14] https://www.minsalud.gov.co

[15] https://www.digesa.minsa.gob.pe

[16] https://repositorio.escuelaing.edu.co

[17] https://www.orozcolab.com.mx

[18] https://www.youtube.com

[19] https://www.facebook.com